專門職業及技術人員高等考試環境工程技師考試命題大綱

中華民國93年3月17日考選部選專字第0933300433號公告訂定

中華民國97年2月21日考選部選專二字第0973300265號公告修正

| 專業科目數 |  | 共計６科目 |
| --- | --- | --- |
| 業務範圍及 核心能力 |  | 從事處理及防治水污染、空氣污染、土壤污染、噪音、振動、廢棄物、毒性物質等工程及水處理工程之規劃、設計、監造、研究、分析、試驗、評價、鑑定、施工、養護、檢驗、監測、評估及計畫管理等業務。 |
| 編號 | 科目名稱 | 命題大綱內容 |
| 一 | 流體力學與水文學 | 流體力學 一、流體特性 （一）流體特性 （二）流體定義 （三）流體靜力學 二、流體基本方程式 - 基本方程式 - 流體動力學（包括雷諾轉置定理、Navier-Stokes方程式應用） 三、因次分析與相似性 四、流體力學應用 （一）邊界層流 （二）管流 （三）渠流 （四）流力機械 水文學 一、水文緒論 （一）水文循環 （二）降水 （三）降水損失 （四）地下水 二、流域分析 （一）流域 （二）單位歷線 （三）逕流分析 （四）河流演算 三、應用 - 水文統計與頻率分析 （二）水文模式與應用 |
| 二 | 環境化學與環境微生物學 | 【環境化學】 一、水化學 （一）基礎水質污染與分析化學（包括水質分析及實驗相關內容） （二）物理化學（包括熱力學、反應動力學、表面張力、萃取反應等） （三）平衡化學（包括酸鹼反應、沉澱溶解、錯合反應、氧化還原、核化學等） （四）有機化學（包括有機物特性及反應、有機物在環境之宿命與遷徙） （五）生物化學（包括酵素反應、生化代謝反應與路徑） （六）程序化學（包括給水及污水處理程序單元涉及之化學反應與計算） 二、空氣化學 - 基礎大氣結構（包括溫度、壓力變化等） - 平流層大氣化學（包括光化學、臭氧層形成與破洞相關化學反應與機制） - 對流層大氣化學（包括溫室效應、光化學煙霧、酸雨、氣膠、揮發性有機物等） （四）溫室效應氣體之大氣化學反應機制 三、土壤化學 - 土壤物理及化學組成 - 土壤污染（包括重金屬污染、有機污染、鹽害影響） 【環境微生物】 一、基礎環境微生物 （一）型態分類與生理 （二）營養與成長動力 - 代謝方式與路徑 二、應用環境微生物 （一）飲用水相關微生物 （二）污水處理相關微生物 （三）氣相微生物 - 廢棄物處理相關微生物 - 生物技術在環境的應用 |
| 三 | 給水及污水工程 | 一、自來水取水、導水與配水系統規劃與設計 （一）取水與導水工程 （二）抽水站與抽水機 （三）配水系統 |
|  |  | 二、雨污水收集系統與抽水站 規劃與設計 （一）雨污水量估算 （二）下水道水力與管渠施工 （三）下水道管線系統 （四）抽水站與抽水機 三、水處理程序原理與設計 （一）物理化學處理單元 （二）生物處理單元 （三）高級處理單元 四、淨水工程與廢污水工程系統規劃與設計 （一）自來水廠 （二）生活污水廠 （三）事業廢水廠 （四）淨水污泥 （五）廢污水污泥濃縮、穩定、調理與脫水 五、地下水及河川污染調查與整治設計 |
| 四 | 廢棄物工程 | 一、一般廢棄物 - 廢棄物特性與分析 - 廢棄物貯存與清運技術 - 廢棄物前處理 - 焚化技術規劃設計與二次污染控制 （五）熱解與熔融技術 （六）掩埋技術規劃設計與二次污染控制 （七）堆肥處理技術 （八）廢棄物資源化與設計 二、有害廢棄物 （一）有害廢棄物特性與認定 （二）有害廢棄物貯存清除管理 （三）環境毒物學基本原理 （四）有害廢棄物處理技術規劃設計 （五）有害廢棄物最終處置規劃設計 三、土壤污染 （一）土壤特性與分析 （二）土壤污染來源 （三）污染物與土壤之交互作用 （四）土壤污染整治復育技術 |
| 五 | 空氣污染與噪音工程 | 一、空氣品質 - 空氣污染管理（另法規部分則歸於「環境規劃與管理」科目） - 空氣污染物傳輸與擴散模式 - 空氣污染物之檢測方法與排放預估 - 大氣化學與空污氣象學 - 有害空氣污染物 二、粒狀污染物 - 粒狀污染物之來源與特性 - 粒狀污染物之收集機制（重力及流場運動） - 粒狀污染物之控制技術原理與設計（主要包括旋風、靜電、濕式、過濾集塵等技術） 三、氣狀污染物 - 氣狀污染物之來源（固定污染源與移動污染源） - 氣狀污染物之物化特性 - 氣狀揮發性有機污染物之控制技術原理與設計（包括高溫與觸媒氧化、吸附、吸收、生物降解等技術） - 氣狀無機污染物之控制技術原理與設計 四、噪音管制 （一）噪音量測方法 （二）噪音防制 （三）噪音控制技術（防音、吸音、隔音、防振或減振等設備之設計） |
| 六 | 環境規劃與管理 | 一、環境管理基礎 （一）環境經濟分析 （二）環境影響評估 （三）風險評估與管理 （四）環境生態學 二、現有管理制度與技術 （一）環境管理制度與法規 （二）水污染防治 （三）空氣、水環境、廢棄物、土壤之環境質量管理 （四）毒性化學物質管理 - 工程經濟評估 三、重要管理議題 - 清潔生產與環境管理系統（ISO14000） （二）永續發展 （三）生態工法 （四）水資源回收再利用 （五）生態化社區與市鎮環境 （六）溫室效應 （七）資源與能源 （八）工程倫理 |
| 備註 |  | 表列各應試科目命題大綱為考試命題範圍之例示，惟實際試題並不完全以此為限，仍可命擬相關之綜合性試題。 |