放射物理與輻射安全

| 適用考試名稱 |  |  | 適用考試類科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公務人員特種考試關務人員考試三等考試 |  |  | 輻射安全技術工程 |
| 專業知識及核心能力 |  | 一、了解放射物理學之基本概念與理論基礎。 二、了解如何計算輻射劑量及進行輻射度量。 三、具備輻射防護與輻射安全之規劃能力。 四、了解輻射應用之領域及輻射對生物效應之影響。 |  |
| 命題大綱 |  |  |  |
| 一、放射物理學 - 放射物理學概論 - 游離輻射之產生及其特性 - 輻射與物質作用 |  |  |  |
| 二、輻射劑量學 - 輻射之量與單位 - 輻射劑量學概論 - 人員劑量監測 - 環境輻射偵測 |  |  |  |
| 三、輻射度量學 - 輻射度量概論 - 輻射偵檢儀器 - 化學及生物劑量計 - 輻射能譜分析 |  |  |  |
| 四、輻射防護 - 輻射防護原理 - 輻射安全評估 - 輻射管制 - 輻射屏蔽 - 輻射意外事件分析 |  |  |  |
| 五、輻射應用 - 醫學應用（放射診斷、放射治療及核子醫學） - 非破壞性檢測 - 核子反應器與核能發電 - 工業、民生與非醫學應用 |  |  |  |
| 六、輻射生物效應 - 輻射生物學 - 輻射生物效應之物理及化學過程 - 輻射生物傷害 - 劑量率效應、遺傳效應與軀體效應 |  |  |  |
| 備註 | 表列命題大綱為考試命題範圍之例示，惟實際試題並不完全以此為限，仍可命擬相關之綜合性試題。 |  |  |

原子能法規（包括原子能法及其施行細則、游離輻射防護安全標準、放射性物質安全運送規則、非醫用游離輻射防護與檢查）

| 適用考試名稱 |  |  | 適用考試類科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公務人員特種考試關務人員考試三等考試 |  |  | 輻射安全技術工程 |
| 專業知識及核心能力 |  | - 了解國內相關原子能法之概念與基礎。 - 了解非醫用游離輻射與醫用游離輻射相關法規。 - 了解輻射防護相關法規之規範。 - 了解放射性物料管理之規範。 |  |
| 命題大綱 |  |  |  |
| 一、原子能法規 - 原子能法 - 原子能法施行細則 - 游離輻射防護法 - 游離輻射防護法施行細則 - 游離輻射防護安全標準 - 放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法 - 輻射防護人員管理辦法 - 輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準 |  |  |  |
| 二、放射性物料管理 - 放射性物料管理法 - 放射性物料管理法施行細則 - 天然放射性物質管理辦法 - 環境輻射監測規範 - 放射性物質安全運送規則 - 放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法 - 輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則 - 放射性廢料管理方針 |  |  |  |
| 三、非醫用游離輻射法規 - 商品輻射限量標準 - 高強度輻射設施種類及運轉人員管理辦法 |  |  |  |
| 備註 | 表列命題大綱為考試命題範圍之例示，惟實際試題並不完全以此為限，仍可命擬相關之綜合性試題。 |  |  |

可發生游離輻射設備

| 適用考試名稱 |  |  | 適用考試類科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公務人員特種考試關務人員考試三等考試 |  |  | 輻射安全技術工程 |
| 專業知識及核心能力 |  | - 了解各式可發生游離輻射設備之作用原理與機制。 - 了解可發生游離輻射設備輻射安全作業程序。 - 具備可發生游離輻射設備之輻射防護規劃能力。 - 具備輻射度量與輻射防護安全作業能力。 |  |
| 命題大綱 |  |  |  |
| - 可發生游離輻射設備概論 - 可發生游離輻射設備理論基礎 - 可發生游離輻射設備其輻射產生原理 - 可發生游離輻射設備輻射源之物理特性 |  |  |  |
| - 非醫用可發生游離輻射設備 - 關務用可發生游離輻射設備檢查儀 - 非醫用X光機 - 非醫用移動型X光機 - 非醫用直線加速器 - 非醫用高能粒子加速器 - 非醫用可發生游離輻射設備規範 - 動物用X光機 |  |  |  |
| 三、醫用可發生游離輻射設備 - 醫用X光機 - 醫用移動型X光機 - 醫用直線加速器 - 醫用高能粒子加速器 - 醫用可發生游離輻射設備規範 |  |  |  |
| 四、可發生游離輻射設備之輻射防護規劃 - 可發生游離輻射設備輻射管制規劃 - 可發生游離輻射設備操作條件最適化 - 可發生游離輻射設備作業品質保證 |  |  |  |
| 五、可發生游離輻射設備之輻射度量學實務應用 - 輻射偵檢儀器使用與校正 - 各式輻射劑量計 - 體內及體外輻射偵檢 |  |  |  |
| 六、可發生游離輻射設備之輻射防護實務應用 - 可發生游離輻射設備構造與輻射安全設備 - 可發生游離輻射設備輻射管制 - 可發生游離輻射設備體內及體外輻射防護 |  |  |  |
| 備註 | 表列命題大綱為考試命題範圍之例示，惟實際試題並不完全以此為限，仍可命擬相關之綜合性試題。 |  |  |

密封放射性物質（包括非密封放射性物質）

| 適用考試名稱 |  |  | 適用考試類科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公務人員特種考試關務人員考試三等考試 |  |  | 輻射安全技術工程 |
| 專業知識及核心能力 |  | - 了解各式密封放射性物質之作用原理與機制。 - 了解密封放射性物質輻射安全作業程序。 - 了解非密封射性物質原理及相關管制措施。 - 具備密封放射性物質之防護規劃與輻射度量之能力。 |  |
| 命題大綱 |  |  |  |
| 一、密封放射性物質概論 - 密封放射性物質其輻射產生原理 - 密封放射性物質射源之物理特性 - 密封放射性物質射源平衡與衰變模式 |  |  |  |
| 二、非醫用密封放射性物質 - 關務用密封放射性物質檢查儀 - 非醫用密封放射性物質檢查儀 - 非破壞性檢測密封放射性物質 - 教學研究用密封放射性物質 - 非醫用密封放射性物質規範 |  |  |  |
| 三、醫用密封放射性物質 - 低能量醫用密封放射性物質 - 高能量醫用密封放射性物質 - 醫用密封放射性物質規範 |  |  |  |
| 四、密封放射性物質之輻射防護規劃 - 密封放射性物質輻射管制規劃 - 密封放射性物質操作條件最適化 - 密封放射性物質作業品質保證 |  |  |  |
| 五、輻射度量學 - 放射性物質能譜分析 - 放射性物質輻射計測統計及誤差 - 密封放射性物質輻射度量 |  |  |  |
| 六、輻射防護 - 輻射屏蔽 - 輻射意外事件分析 - 密封放射性物質輻射防護 |  |  |  |
| 七、非密封放射性物質原理及相關管制措施 - 非密封放射物質原理及概論 - 非密封放射性物質輻射度量及輻射防護規劃 |  |  |  |
| 備註 | 表列命題大綱為考試命題範圍之例示，惟實際試題並不完全以此為限，仍可命擬相關之綜合性試題。 |  |  |